**Перечень документов для получения экспертного заключения на проект размещения (технического переоснащения) R-кабинета с расчетом стационарной защиты**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование документа** | **Отметка о наличии** |
| **1** | **2** | **3** |
|  | **Документация для расчета стационарной защиты в R-кабинете** |  |
| 1 | план-схем размещения R-аппарата с указанием направленности первичного пучка рентгеновского излучения |  |
| 2 | паспорт R-оборудования и инструкция  |  |
| 3 | назначение помещений, смежных по вертикали и горизонтали, с помещением процедурной |  |
| 4 | материал, толщина стен и перекрытий помещения процедурной; наличие баритовой штукатурки, толщина, акт на скрытые работы |  |
| 5 | наличие окон, дверей, смотрового окна в помещении процедурной; свинцовый эквивалент защитного стекла, дверей защитных (либо указание материала и толщины дверного полотна) |  |
| 6 | наличие зданий, расположенных ближе 30 м от окна процедурной, при расположении процедурной на 1-м этаже – высота от отмостки здания до края подоконника |  |
| 7 | наличие в комплектации флюорографа защитной кабины, свинцовый эквивалент защитной кабины |  |
| 8 | **Пояснительная записка, содержащая следующую информацию:** |  |
| 8.1. | план-схему расположения R-кабинета (отделения) рентгенодиагностического, этаж |  |
| 8.2. | размещение R-кабинета (отделения) – тип здания, этажность, назначение, материал стен |  |
| 8.3. | будет производится замена R-оборудования на существующих площадях R-кабинета, либо предполагается организация новых помещений |  |
| 8.4. | площади и состав помещений R-кабинета (отделения)  |  |
| 8.5. | внутренняя отделка помещений R-кабинета (отделения)  |  |
| 8.6. | вентиляция |  |
| 8.7. | отопление, водоснабжение, канализование; какими диэлектрическими материалами экранированы радиаторы в помещении процедурной; в какие помещения осуществлен подвод воды |  |
| 8.8. | освещенность – наличие естественного, искусственного освещения |  |
| 8.9. | электробезопасность, наличие контура заземления; сопротивление; наличие светового табло с надписью: «Не входить!» |  |
| 8.10 | оборудование фотолаборатории |  |