Ориентировочный перечень материалов,

предоставляемых на экспертизу, по использованию водного объекта для хозяйственно питьевого водоснабжения (поверхностного водоема или подземных вод).

- Пояснительная записка, утвержденная руководителем объекта, с копиями подтверждающих документов (в электронном виде в формате pdf и word + таблицы в формате word).

Пояснительная записка должна содержать:

- Информацию о разработчике материалов (пояснительной записки) -  полное наименование разработчика, ИНН, ОГРН, юридический и фактический адрес, контактный телефон, электронная почта;

- Полное наименование собственника объекта (юридического или физ. лица), юридический и фактический адрес, ИНН, ОГРН, контактный телефон, электронная почта, СНИЛС;

- Основной вид деятельности собственника объекта;

- Перечень потребителей воды (населенных пунктов с указанием человек, предприятий, организаций), общая потребность в питьевой воде.

- Характеристика водопроводных сооружений (схема водопроводных сооружений (водозабора, сооружений очистки и обеззараживания воды, регулирующих резервуаров или водонапорных сооружений, насосных станций, распределительных водопроводных сетей).

- Кадастровые номера земельных участков под сооружениями водопровода, принадлежность или использование их по договору аренды.

- Наименование подземных вод, общая характеристика водного объекта, геолого-гидрологическая характеристика подземных вод, условия формирования и защищенности водного объекта от загрязнения и истощения, отношение к классу водного объекта по качеству воды согласно ГОСТ 2761-84*.

- Наименование поверхностного водоема, место забора воды, наличие выпусков сточных вод выше водозабора по течению воды (на каком расстоянии от водозабора) с оценкой на соответствие их нормативам допустимого сброса (НДС).

- Общая характеристика поверхностного водоема, его гидрология,  формирования и защищенности водного объекта от загрязнения и истощения, отношение к классу водного объекта по качеству воды согласно ГОСТ 2761-84* (Гидрологические данные: площадь бассейна питания водозабора, режим поверхностного стока, максимальные, минимальные и средние расходы, скорость течения и уровень воды в месте водозабора, средние сроки ледостава и вскрытия, предполагаемый расход используемой воды и его соответствие минимальному расходу в источнике, данные о характеристике приливно-отливных течений; Общая санитарная характеристика бассейна в той его части, которая может влиять на качество воды у водозабора: характер геологического строения бассейна, почва, растительность, наличие лесов, возделываемых земель, населенных пунктов; промышленные предприятия (их число, расположение, характер производства); причины, влияющие или могущие влиять на ухудшение качества воды в водоеме, способы и места удаления твердых и жидких отхлодов в районе нахождения источника; наличие бытовых, производственных стоков, загрязняющих водоем, количество отводимых сточных вод, сооружения для их очистки и места их расположения; расстояние от места спуска стоков до водозабора; наличие других возможных причин загрязнения источника (судоходство, лесосплав, водопой, зимние свалки на лед, купание, водный спорт, мелиоративные работы, использование удобрений и ядохимикатов в сельском хозяйстве и т.п.); Характеристика самоочищающей способности водоема. Для водохранилищ, кроме того, должны быть указаны: площадь зеркала и объем водохранилища, полезный и «мертвый» объем, режим питания и использования, сработка воды в водохранилище, план водохранилища, его максимальная и минимальная глубина, характер дна, берегов, донных отложений, наличие цветения, зарастания, заиления, направление господствующих ветров и течений, скорость движения воды в водохранилище).

- Наличие лицензии или договоры на использование водного объекта.

- Наличие проекта зон санитарной охраны (ЗСО) водного объекта для водозабора (поверхностного или подземного).

- Размеры ЗСО I, II и III пояса водного объекта, ЗСО I пояса сооружений очистки и обеззараживания воды, резервуаров питьевой воды, насосных станций перекачки питьевой воды.

- Ситуационные планы ЗСО I, II и III пояса водного объекта в масштабе согласно п. 1.12.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- Информация о предусмотренных проектом ЗСО санитарных мероприятий на территории I, II и III поясов ЗСО подземных вод. Информация о состоянии выполнения данных мероприятий и требований СанПиН 2.1.4.1110-02 по предупреждению загрязнения территории ЗСО и подземных вод.

- Краткое описание технологии очистки и обеззараживания воды (при её наличии), используемое оборудование, материалы и реагенты для очистки и обеззараживания воды, разрешительные на них документы (сан.эпид.заключения Роспотребнадзора или свидетельства о государственной регистрации на соответствие требованиям Таможенного союза).

- Программа производственного лабораторного контроля по химическим, микробиологическим и радиологическим показателям воды водного объекта, воды перед подачей в распределительную сеть потребителей, согласованная территориальным Роспотребнадзором.

- Организация производственного лабораторного контроля. Наличие свидетельства об аккредитации лабораторий или наличие договоров с аккредитованными лабораториями на проведение исследований воды).

- Протоколы лабораторных исследований воды за последние 2 года.

- Таблицы обобщенных данных лабораторных исследований качества воды (отдельно по скважинам и отдельно перед подачей в распределительную сеть) по следующей форме:

| Показатель | Единица измерения | ПДК | Количество определений (всего за период наблюдений) | Концентрация | Количество определений выше ПДК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Миним. | Максим. | Средняя |  |

В составе материалов (в приложении к пояснительной записке) должны быть копии документов:

- Учредительные документы, устав предприятия (организации).

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

- Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (при необходимости).

- Документ подтверждающий принадлежность водопроводных сооружений собственнику.

- Лицензии или договора на использование водного объекта.

- Кадастровые паспорта на земельные участки (расположения водозаборов, сооружений очистки и обеззараживания воды и регулирующих резервуаров питьевой воды).

- Паспорта бурения скважин.

- Материалы в графической форме с отображением водного объекта, указанного                             в заявлении о предоставлении водного объекта в пользование, его зон санитарной охраны и размещения средств и объектов водопользования.

- Санитарно-эпидемиологическое заключение на проект зон санитарной охраны подземных вод (скважин).

- Экспертное санитарно-эпидемиологических заключений на проект зон санитарной охраны водного объекта.

- Информация о выполнении санитарных мероприятий, предусмотренных проектом, на территории ЗСО.

- Схема водоснабжения и ее описание.

- Разрешительные документы Роспотребнадзора на материалы и реагенты используемые в технологии производства, очистки и обеззараживания питьевой воды, а также материалов контактирующих с питьевой водой (санитарно-эпидемиологические заключения для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения или свидетельства о государственной регистрации на соответствие Таможенному союзу).

- Программа производственного лабораторного контроля воды, согласованная Роспотребнадзором.

- Протоколы лабораторных исследования воды по химическим, микробиологическим и радиологическим показателям (за последние 2 года).

В пояснительной записке желательно иметь фотографии водозаборных сооружений, павильонов скважин, оголовков скважин, ограждений ЗСО I пояса водозаборных сооружений, резервуаров, сооружений очистки и обеззараживания воды.